勐海县安全应急管理局

工作简报

（第58 期）

勐海县应急管理局办公室                              2019年9月27日

勐海县应急管理局开展国庆期间危化

企业安全检查

9月19日和20日，勐海县应急管理局危化股工作人员一行4人前往勐遮和勐阿两个乡镇对危化企业（加油站）安全隐患进行检查。

在检查过程中发现部分加油站存在以下安全隐患：1、加油站进出口未加设减速带。2、防撞杆钢管太细小。3、配电房未配备绝缘防护品。4、罐区应增设消防用品柜，消防沙池。5、加油机旁警示标志失效。6、配电房绝缘防护用品不齐。7、油水分离池失效。

检查组已对企业相关负责人和工作人员提出了安全隐患整改意见,并责令立即整改。通过此行检查及整治，进一步提高了危化企业相关负责人和相关工作人员的安全生产意识，进一步促进社会安全稳定，为中华人民共和国成立70周年大庆营造了良好的安全生产环境。