勐海县安全生产监督管理局

工作简报

（第3期）

勐海县安全生产监督管理局办公室                       2019年1月18日

勐海县安全生产监督管理局观摩指导

南果河电站2019年主变事故

引发火灾应急演练

1月17日上午，县安监局与县公安消防大队、县水务局、县环保局、勐往乡人民政府等单位一同观摩指导南果河电站2019年主变事故引发火灾应急演练。

此次应急演练以运行人员巡检时发现1号主变室往外冒浓烟出现变压器着火为灾情触发，随即启动主变事故引发森林火灾应急专项预案，调动相关部门参与扑救火灾，整个火灾扑救工作分为现场指挥组、火灾扑救1组、火灾扑救2组、火灾隔离组、治安保卫组、后勤服务组等，历时40分钟森林火灾全部扑灭。

演练结束后，县公安消防大队、县安监局对应急演练进行了点评，并指出了演练过程中存在的问题和不足：一是消火栓常年未保养难以打开；二是消火栓搬手未留在附近；三是水袋操作不规范。针对存在的问题，县公安消防大队对南果河电站相关人员进行了消防器材使用现场培训。通过此次演练，有效提高了电站运维人员扑火技能和安全避火能力，为确保及时、快速、稳妥地处置因设备着火引发的森林火灾，最大限度地减少火灾损失，维护人民群众生命财产安全及设备安全奠定了实践基础。