勐海县安全生产监督管理局

安全生产工作简报

（第7期）

勐海县安全生产监督管理局                                  2017年3月13日

我县组织相关部门对打洛镇集贸市场开展安全隐患专项整治行动

3月3日，打洛镇人民政府向县安委会上报了《关于帮助消除打洛集贸市场安全隐患的函》，经打洛镇人民政府组织边防派出所、市场监督管理所、交安中心对集贸市场进行督促检查中，发现打洛集贸市场存在以下隐患：一是未设置室内外消火栓；二是灭火器配置数量不足；三是商户及住宿区线路老化；四是占用、堵塞消防通道；五是存在私搭乱建商铺、占道经营等隐患。

接函后，根据县人民政府的安排部署，3月13日，县安监局、消防大队、住建局、市场监管局、打洛镇政府、打洛镇交安中心、打洛镇边防派出所、打洛镇配电所联合对打洛镇集贸市场进行了现场检查，并对在检查中发现的隐患根据部门职责进行了分析研究，并对存在严重电线安全隐患的市场服装区和杂货区进行了暂时停电处理（由县消防大队封电），市场内的私搭乱建由市场管理方进行拆除;市场内的用电线路要求由供电公司对企业限期从市场总线路开始从新进行按户整改；占道经营由住建局进行清理整顿;对其它消防隐患要求企业限期整改。